## Лист1
Mai jos puteţi vedea calcularea costurilor de exploatare a aparatajului de evidenţă a gazului pentru aragaze şi cazanele de gaz.
Pentru ambele cazuri sunt prevăzute trei variante - calibrarea intervalului în 5 ani, calibrarea intervalului în 15 ani şi calibrarea
intervalului în 15 ani cu sistema BALANCE instalată ce asigură controlul disbalansului cu precizie de 1%.
În cheltuieli intră % de deficţiuni ce necesită a fi înlocuite sau la următoarea testare sau la depistare de către sistemul BALANCE,
pierderile de gaz după numărul corespunzător % de aparate de evidenţă sau care au suferit modificări, cheltuilei pentru scoatere/instalare
a aparatului de evidenţă, cheltuieli pentru verificarea dispozitivelor de evidenţă şi cheltuieli pentru echipamentul sistemi de evidenţă BALANCE.
Calcularea arată că verificarea aparatului de evidenţă a aragazului odată în 5 ani - economic nu este rentabil, mai ieftin este de a instala sistema
BALANCA pentru a controla pierderile, sau pentru A OMITE VERIFICĂRILE dispozitivului de evidenţă iar peste 15 ani de al înlocui cu unul nou.
În cazul cazanului de gaz, optimal este instalarea sistemei de evidenţă BALANCE cu controlul pierderilor şi analiza de depistare a furturilor
Sistema de evidenţă BALANCE în acest caz se răscumpără într-un termen de 3,5 ani
Introduceţi cifrele pentru cazul dvs. şi calculaţi cel mai efectiv varian de expluatare a aparatajului de evidenţă:
Cheltuieli | Aragaz 5 ani IC | Aragaz 15 ani IC | Aragaz 15 ani "BALANCE" | Cazan de gaz 5 ani IC | Cazan de gaz 15 ani IC | Cazan de gaz 15 ani "BALANCE"
Defecţiunea aparatelor de evidenţă 5 ani 6% | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
Defecţiunea aparatelor de evidenţă 10 ani 12% | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80
Defecţiunea aparatelor de evidenţă 15 ani 24% (înlocuire) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670
Statistica de pierderi 5 ani 3% | 126 | 126 | 42 | 1260 | 1260 | 420
Statistica de pierderi 10 ani 3% sau 6% | 126 | 252 | 42 | 1260 | 2520 | 420
Statistica de pierderi 15 ani 3% sau 12% | 126 | 504 | 42 | 1260 | 5040 | 420
Scoaterea/Instalarea 5 ani | 500 | 0 | 30 | 500 | 0 | 30
Scoaterea/Instalarea 10 ani | 500 | 0 | 60 | 500 | 0 | 60
Scoaterea/Instalarea 15 ani | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Verificarea 5 ani | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Verificarea 10 ani | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Sistema BALANCE | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670
Cheltuieli de evidenţă a gazului 15 ani (lei) | 2578 | 1802 | 1926 | 5980 | 9740 | 3060
Cheltuieli de evidenţă a gazului (lei/lună) | 14.32 | 10.01 | 10.7 | 33.22 | 54.11 | 17
Menţiune |  | Toate cifrele în tabel sunt indicate în lei
Preţul aparatului de evidenţă = 670 lei |  | Pierderile medii pentru prelucrarea informaţiei BALANCE = 1%
Preţul de scoatere/instalare a contorului = 250 lei |  | Concumul mediu aragazului 10 m3/lună
Preţul verificării = 80 lei |  | Consumul mediu a cazanului de gaz 100 m3/lună
Sistemul Balance (instalare în masă) = 670 lei |  | Costul 1 m3 gaz aprobat = 7 lei = 0,6 USD
Dispozitive comune de evidenţă = 670 lei |  | Exploatarea reţelei de transport 0,56 lei/m3
Pierderi statistice 1/2 din % de deficţiune a aparatelor |  | IC = interval de calibrare

## Лист2
Calitate
Система управления качеством продукции «САМГАЗ» имеет многоуровневый комплексный характер. Она обеспечивает единство и взаимосвязь технического, организационного, экономического, социального и правового аспектов. Управление охватывает основные элементы производства, которые влияют на качество продукции: орудия труда, предметы труда и сам труд.
Предприятие «САМГАЗ» состоит из семи производственных подразделений: заготовительное, станков-автоматов, штамповочное, ремонтно-инструментальное, покрасочное, сборочное, упаковочное, 2 лаборатории измерений и лабораторию опытных исследований, собственный проектный конструкторско-технологический отдел.
Производственно-техническая база предприятия позволяет производить до 2000 счетчиков газа в сутки. Работа обеспечивается как собственными ресурсами и опытом специалистов, так и сотрудничеством с известными производителями материалов и комплектующих. Технологический процесс сборки счетчиков организован по принципу передачи законченных узлов по кругу. Большинство операций механизировано, что исключает монотонность и увеличивает продуктивность труда.
Метрологическая лаборатория предприятия — это пример создания уникального метрологического комплекса, который отвечает потребностям в поверке и калибровке счетчиков газа на современном уровне. Использование методических требований по исследованию метрологических параметров счетчиков газа, которые содержатся в европейских нормах EN 1359 (Gas meters. Diaphragm gas meters), международных рекомендациях (OIML R6, OIML R32) по приборам учета газа есть основанием серийного отображения качества счетчиков газа «САМГАЗ» и базой для обеспечения стабильности и точности измерений газа с его использованием. Метрологическая лаборатория предприятия расположена в термостабилизированном помещении площадью 180 м² — температура 20 + 0,5 ºС, влажность 60 + 10%, давление не стабилизировано. Неравномерность распределения температуры воздуха в помещении лаборатории не более 0,3 ºС.
Счетчики газа компании «САМГАЗ» имеют высокую и долгосрочную стабильность точности измерения, а так же высокую устойчивость к действию факторов окружающей среды, в частности, высоких температур во время эксплуатации.
Благодаря оригинальной конструкции счетчика «САМГАЗ», прибор имеет низкую чувствительность к загрязненному газу.
В производстве используется сверхустойчивая сверхтонкая многослойная синтетическая мембрана, что гарантированно выдерживает не менее 25 миллионов циклов работы в счетчике.
Корпусные детали мембранной коробки изготовлены из хостаформа — материала с очень высокими показателями стабильности параметров формы во времени.
Для изготовления корпусных деталей используется листовая сталь с двухсторонним оцинкованием, что обеспечивает высокий уровень устойчивости к коррозии.
Детали сальникового узла изготовлены из калиброванных прутков устойчивой к коррозии латуни.
Смазочные материалы для узлов трения счетчика — продукт самых современных разработок в этой отрасли.
Высокий уровень безопасности изделия на протяжении всего срока службы (не менее 20-ти лет) обеспечивается использованием полиуретановых герметиков и специализированных клеев-герметиков.
Гарантии производителя предоставляются для счетчиков «САМГАЗ» на период 8 лет, срок службы — 20 лет. Ни один производитель счетчиков газа в Украине не имеет лучшей статистики по результатам эксплуатации.
Система управления качеством на предприятии сертифицирована по ДСТУ ISO 9001 – 2001.